| PRODUCTO | GAS OIL UTE |
| --- | --- |
| CLIENTE (FIRMA QUE LO SOLICITA) | «cliente» |
| Nº DE MUESTRAS | 3 |
| FECHA Y HORA DE ENTREGA DE MUESTRAS AL LABORATORIO | «fecha_rec» |

| MOTIVO DE ANÁLISIS | «motivo» |
| --- | --- |
| PRIORIDAD | «prioridad» días hábiles |

|  |  |  | MUESTRA 1 | MUESTRA 2 | MUESTRA 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS |  |  | «fecha_ext_m1» | «fecha_ext_m2» | «fecha_ext_m3» |
| LUGAR DE EXTRACCIÓN |  |  | «lug_ext_m1» | «lug_ext_m2» | «lug_ext_m3» |
| VOLUMEN DE MUESTRA |  |  | Aprox. «vol_m1» L | Aprox. «vol_m2» L | Aprox. «vol_m3» L |
| N° LIMS |  |  | «lims_m1» | «lims_m2» | «lims_m3» |
| DETERMINACIONES |  | MÉTODOS | RESULTADOS |  |  | REFERENCIA |
| Aspecto | Aspecto | «n_asp_GO» | «asp_GO_m1» | «asp_GO_m2» | «asp_GO_m3» | ----- |
|  | Temperatura ensayo (°C) |  | «temp_m1» | «temp_m2» | «temp_m3» | ----- |
|  | Color Visual |  | «color_vis_m1» | «color_vis_m2» | «color_vis_m3» | ----- |
|  | Fase no miscible |  | «fase_m1» | «fase_m2» | «fase_m3» | ----- |
|  | Partículas |  | «particulas_m1» | «particulas_m2» | «particulas_m3» | ----- |
| Color |  | «n_color» | «color_m1» | «color_m2» | «color_m3» | Máx. 2 |
| Densidad a 15 ºC (Kg/m3) |  | «n_dens» | «dens_15_m1» | «dens_15_m2» | «dens_15_m3» | 820 – 870 |
| Estabilidad de la oxidación (g/m3) |  | «n_est_ox» | «est_ox_m1» | «est_ox_m2» | «est_ox_m3» | Máx. 25 |
| Contaminación por Partículas (g/m3) |  | «n_part» | «particulado_m1» | «particulado_m2» | «particulado_m3» | Máx. 20,6 |

| DETERMINACIONES |  | MÉTODOS | RESULTADOS |  |  | REFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MUESTRA 1 | MUESTRA 2 | MUESTRA 3 |  |
| Conteo de Partículas (Partículas/mL) (*) | Código | ISO 4406 | XXXX | XXXX | XXXX | Máx. 18/16/13 |
|  | - 4 µm |  | XXXX | XXXX | XXXX | ----- |
|  | - 6 µm |  | XXXX | XXXX | XXXX | ----- |
|  | - 14 µm |  | XXXX | XXXX | XXXX | ----- |
| Punto de Obturación de Filtro Frio (°C) |  | «n_POFF» | «POFF_m1» | «POFF_m2» | «POFF_m3» | ----- |
| Tendencia al Bloqueo de Filtro (FBT) |  | «n_FBT» | «FBT_m1» | «FBT_m2» | «FBT_m3» | Máx. 1,4 |

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

(*) Este ensayo es realizado en el Laboratorio de Lubricantes de ANCAP.

Las muestras no son extraídas por el Laboratorio de Refinación, por lo que los resultados corresponden exclusivamente a la muestra recibida.

Para determinar la conformidad de un producto con las especificaciones, el resultado de análisis se redondeará en el último digito, hasta igualar la cantidad de cifras significativas utilizadas para expresar el valor límite de esa propiedad, de acuerdo con el "Método de redondeo" de la norma ASTM E29 vigente.

No se permite la reproducción de este Informe, sin la autorización del Laboratorio.